Чернігівська область

Чернігівською обласною державною адміністрацією в рамках підготовки «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році» було надано наступні дані щодо стану систем водопостачання і водовідведення у Чернігівській області у 2018 році.

Джерела питного водопостачання

Протягом 2018 року з природних джерел області було відібрано - 128,5 млн. м3, що на 23,4 млн. м3 більше, ніж у попередньому році. Загальний обсяг використаної води становив - 117,0 (більше на 24,02) млн. м3, в т.ч. на господарськопитні потреби - 27,19 (менше на 0,24) млн. м3, на виробничі - 85,83 (більше на 24,2) млн. м3. Для підземної води ці показники були такими: всього використано – 34,18 (менше на 0,76) млн. м3 води, в т.ч. на господарсько-питні потреби - 27,19 (менше на 0,24) млн. м3 (табл. 1, рис. 1).

Таблиця 1

| № | Найменування показника | 2017 р. | 2018 р. | +/- до 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забір води з природних джерел, млн. м3 |  |  |  |
|  | всього | 105,1 | 128,5 | +23,40 |
|  | поверхневої | 61,13 | 84,64 | +23,51 |
|  | підземної | 43,95 | 43,86 | -0,090 |
| 2 | Використання води, млн. м3 |  |  |  |
|  | всього | 92,98 | 117,0 | +24,02 |
|  | на господарсько-питні потреби | 27,43 | 27,19 | -0,240 |
|  | на виробничі потреби | 61,63 | 85,83 | +24,20 |
|  | на сільськогосподарські потреби | 3,752 | 3,74 | -0,012 |
|  | на зрошення | 0,167 | 0,241 | +0,074 |
|  | на інші потреби | 9,694 | 2,439 | -7,255 |
|  | Використання підземних вод, млн. м3 |  |  |  |
|  | всього | 34,94 | 34,18 | -0,760 |
|  | на господарсько-питні потреби | 27,43 | 27,19 | -0,240 |
|  | на виробничі потреби | 3,669 | 3,343 | -0,326 |
|  | на сільськогосподарські потреби | 3,752 | 3,629 | -0,123 |
|  | на зрошення | 0,089 | 0,018 | -0,071 |
|  | на інші потреби | 0,444 | 0,525 | +0,081 |

Рис. 1

Системи централізованого питного водопостачання

У 2018 році загальні показники водопостачання області, згідно представлених даних, були наступними:

- охоплення централізованим водопостачанням:

населені пункти: міста - 100 % (усі 16 міст); смт – 100 % (усі 29 смт); сільські н/п -                   13,2 % (194 з 1465 н/п);

населення: у містах – 85,1 % (468,8 із 551,1 тис. осіб); у смт – 38,1 % (39,8 із                                 104,5 тис. осіб); у сільських н/п - 13,9 % (48,5 із 350,2 тис. осіб);

- питоме водоспоживання на 1 людину: у містах – 92,5; у смт – 84,3 л/добу;

- кількість вуличних колективних установок –866 (більше на 12); відсоток населення, що споживає з них воду - 2 %.

Водозабори. Загальна кількість централізованих водозаборів в області становила –                          241, чисельність свердловин дорівнювала - 760. Потреба у додатковій потужності водозаборів - 8 млн. м3/рік.

Обсяги води. У 2018 року показники водопостачання були наступними (рис. 2):

- піднято води - 28,8 млн. м3;

- очищено - 20,1 млн. м3 або 69,8 % до обсягу піднятої води;

- подано усім споживачам – 28,8 млн. м3 або 100 %;

- реалізовано - 23,3 млн. м3 або 80,9 %;

- знезаражено – знезараження води відсутнє;

- втрати та технологічні витрати - 5,5 млн. м3 або 19,1 %.

За населеними пунктами обсяги піднятої води становили: міста - 26,9 млн. м3                                 або 93,4 % від загального обсягу; смт - 1,9 млн. м3 або 6,6 %.

Рис. 2

Середньодобова подача питної води в області дорівнювала: за категорією «усі споживі» - 75,2; за категорією «населення» - 61,8 тис. м3/добу.

Водопровідні насосні станції. В системах водопостачання області протягом 2018 року перебувало: 821 водопровідних насосних станцій із загальною фактичною потужністю - 41,8 млн. м3/рік; 821 одиниць насосного обладнання, з яких заміни потребували 31 або 3,8 % насосів, було замінено протягом року – 18 або 58,1 % від потреби (рис. 3).

Рис. 3

Водопровідні мережі. Загальна протяжність водопровідних мереж області у звітному році становила - 2133,7 км, в т.ч. ветхих та аварійних - 725,1 км або біля 34 %; протягом року було замінено 7,1 км або 1 % від потреби (рис. 4). Показник аварійності мереж зріс з 2,5 до 2,7 аварій на 1 км мережі.

Рис. 4

Споруди для зберігання питної води в цілому по області налічували: резервуари чистої води – 30 (більше на 7) з сумарним об’ємом - 37,2 тис. м3; водонапірні башти – 30 (більше на 1) з сумарним об’ємом - 4,36 тис. м3. Нестача об’ємів для зберігання питної води – відсутня.

Витрати електроенергії в системах водопостачання порівняно з попереднім роком знизились з 17,5 до 17,4 млн. кВт·год/рік; питомі витрати - з 974 до 604 кВт год/1000 м3 води. Заборгованість за витрачену на водопостачання електроенергію зменшилась – з 2873,0 до 2545,7 тис. грн.

Облік послуг з водопостачання. Показник обладнання житлових будинків приладами обліку спожитої води протягом звітного року збільшився - з 78 до 79,3 %; квартир - з 60,2 до 63,1 %.

Фінансово-економічні показники водопостачання у 2018 році порівняно з попереднім роком зазнали наступних змін:

|  | 2017 рік | 2018 рік |
| --- | --- | --- |
| Тарифи на послуги з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| для промисловості |  |  |
| мінімальні | 6,61 | 7,70 |
| максимальні | 17,503 | 22,35 |
| для населення |  |  |
| мінімальні | 6,61 | 7,70 |
| максимальні | 17,503 | 22,35 |
| Собівартість послуг з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| мінімальні | 5,119 | 6,399 |
| максимальні | 13,966 | 17,320 |
| середня | 6,190 | 7,490 |
| Відшкодування вартості послуг з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| для промисловості | 112,4 | 100,0 |
| для населення | 112,5 | 100,0 |

Системи централізованого водовідведення

У 2018 році загальні показники водовідведення області, згідно представлених даних, були наступними:

- охоплення централізованим водовідведенням:

населені пункти: міста - 93,8 % (15 з 16 міст); смт – 48,3 % (14 з 29 смт); сільські                          н/п - 0,8 % (11 з 1465 н/п);

населення: у містах – 63,8 % (351,8 із 551,1 тис. осіб); у смт – 25,2 % (26,3 із                                 104,5 тис. осіб); у сільських н/п - 2,7 % (9,4 із 350,2 тис. осіб);

- питоме водовідведення на 1 людину: у містах - 97; у смт – 67,5 л/добу.

Обсяги стічних вод. У 2018 році показники водовідведення були наступними (рис. 5):

- відведено стічних вод - 19,1 млн. м3;

- пройшло через очисні споруди - 29,1 млн. м3 або 100 %;

- пройшло повне біологічне очищення - 18,7 млн. м3 або 97,9 %;

- пройшло доочищення - 18,0 млн. м3 або 94,2 %.

Рис. 5

Найбільші обсяги стоків було відведено у містах - 19,0 млн. м3 або 99,5 % від їх загальної кількості; у смт - 0,1 млн. м3 або 0,5 %.

Каналізаційні насосні станції та очисні споруди. В системах водовідведення області у звітному році перебувало:

- 88 КНС із загальною фактичною потужністю – 22,2 млн. м3/рік; 195 одиниць насосного обладнання, з яких заміни потребували 34 або 17,4 % насосів, було замінено протягом року - 16 або 47,1 % від потреби;

- 19 КОС із загальною фактичною потужністю - 24,3 млн. м3/рік, з яких 13 потребували реконструкції; на 1 КОС було зроблено реконструкцію (рис. 6).

Рис. 6

Каналізаційні мережі. Загальна протяжність каналізаційних мереж області у звітному році становила - 775,3 км, в т.ч. ветхих та аварійних - 328,5 км або 42,4 %; протягом року було замінено 0,96 км або 0,3 % від потреби (рис. 7). Показник аварійності мереж залишився на рівні 0,1 аварій на 1 км мережі.

Рис. 7

Витрати електроенергії у системах водовідведення порівняно з попереднім роком зросли з 14,0 до 14,6 млн. кВт·год/рік; питомі витрати - з 569 до 764 кВт год/1000 м3 води.

Фінансово-економічні показники водовідведення у 2018 році порівняно з попереднім роком зазнали наступних змін:

|  | 2017 рік | 2018 рік |
| --- | --- | --- |
| Тарифи на послуги з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| для промисловості |  |  |
| мінімальні | 7,14 | 9,084 |
| максимальні | 38,71 | 46,47 |
| для населення |  |  |
| мінімальні | 5,30 | 9,084 |
| максимальні | 37,82 | 46,47 |
| Собівартість послуг з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| мінімальні | 4,926 | 6,545 |
| максимальні | 32,322 | 50,133 |
| середня | 6,851 | 8,902 |
| Відшкодування вартості послуг з водопостачання, грн./м3 |  |  |
| для промисловості | 100,2 | 100,0 |
| для населення | 100,3 | 100,0 |

Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

| Підприємства ВКГ | 2017 рік | 2018 рік |
| --- | --- | --- |
| Загальна чисельність | 23 | 23 |
| в т.ч. спеціалізовані комунальні | 8 | 8 |
| багатогалузеві комунальні | 15 | 15 |
| відомчі | - | - |
| Форма власності |  |  |
| комунальна | 20 | 20 |
| державна | - | - |
| інша | 3 | 3 |

Базове підприємство ВКГ області – КП «Чернігівводоканал».

Виробничі показники найбільших підприємств ВКГ області:

| Назва підприємства | КП «Чернігівводоканал» |  | КП «Ніжинське УВКГ» |  | КП «Прилукитеп- ловодопостачання» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 р. | 2018 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2017 р. | 2018 р. |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги води, млн. м3 /рік |  |  |  |  |  |  |
| піднято | 17,5 | 16,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,13 |
| очищено | 0,34 | 0,3 |  |  |  |  |
| подано усім споживачам | 17,5 | 16,85 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,12 |
| реалізовано | 14,7 | 14,95 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,21 |
| втрати на витрати | 2,8 | 1,95 | 0,7 | 0,7 | 0,91 | 0,92 |
| Водопровідні мережі, км |  |  |  |  |  |  |
| всього | 554,5 | 555,4 | 274,4 | 274,4 | 198,1 | 198,3 |
| ветхі та аварійні | 178,7 | 178,7 | 128,1 | 128,5 | 76,6 | 76,6 |
| замінено | 1,25 | 0,81 | 0,2 | 1,0 | 1,43 | 0,51 |
| Витрати електроенергії, млн. кВт год/рік | 9,4 | 9,12 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,36 |
| Заборгованість за електроенергію, тис. грн. | - | - | - | - | 2765,7 | 2000,0 |

| Назва підприємства | КП «Чернігівводоканал» |  | КП «Ніжинське УВКГ» |  | КП «Прилукитеп- ловодопостачання» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 р. | 2018 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2017 р. | 2018 р. |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги стоків, млн. м3 /рік |  |  |  |  |  |  |
| відведено | 15,9 | 14,9 | 1,5 | 1,7 | 1,45 | 1,45 |
| очищено | 15,9 | 14,9 | 1,5 | 1,7 | 1,45 | 1,45 |
| біологічно очищено | 15,9 | 14,9 | 1,5 | 1,7 | 1,45 | 1,45 |
| доочищено | 15,9 | 14,9 | 1,5 | 1,7 | 1,45 | 1,45 |
| Каналізаційні мережі, км |  |  |  |  |  |  |
| всього | 332,0 | 332,7 | 76,2 | 76,2 | 122,7 | 122,7 |
| ветхі та аварійні | 158,7 | 158,4 | 52,1 | 52,3 | 49,2 | 49,2 |
| замінено | 0,58 | 0,42 | 0,1 | 0,47 | 0,03 | 0,02 |
| Витрати електроенергії, млн. кВт год/рік | 8,8 | 9,62 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,988 |
| Заборгованість за електроенергію, тис. грн. | - | - | - | - | - | - |

Заходи з розвитку, здійснені у системах централізованого

водопостачання та водовідведення

| № | Назва заходу | Водопостачання | Водовідведення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальна вартість здійснення заходів, млн. грн | 20,96 | 28,70 |
|  | у тому числі |  |  |
| 1. | Будівництво нових об’єктів | 3,14 | 1,76 |
| 2. | Продовження будівництва об’єктів |  |  |
| 3. | Завершення будівництва об’єктів | 3,47 |  |
| 4. | Реконструкція і модернізація об’єктів | 12,40 | 23,35 |
| 5. | Капремонт і відновлення робочого стану об’єктів | 0,63 | 3,57 |
| 6. | Науково-технічне і методичне забезпечення | 0,01 |  |
| 7. | Оснащення житлового фонду засобами обліку води | 1,29 |  |
| 8. | Впровадження пілотних проектів |  |  |
| 9. | Інші заходи | 0,02 | 0,02 |

Якість води джерел та систем питного водопостачання

Таблиця 2

| № | Проби води, які не відповідають нормативам | % до загальної кількості |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 р. | 2018 р. |
| Джерела водопостачання |  |  |  |
| 1. | усі джерела централізованого водопостачання: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 20,4 | 25,2 |
|  | бактеріологічні показники | 0,4 | 3,0 |
| 2. | підземні джерела централізованого водопостачання: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 20,4 | 25,2 |
|  | бактеріологічні показники | 0,4 | 3,0 |
| 3. | джерела децентралізованого водопостачання: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 34,7 | 34,4 |
|  | бактеріологічні показники | 18,1 | 15,5 |
| Системи водопостачання |  |  |  |
| 4. | системи централізованого водопостачання: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 9,1 | 11,2 |
|  | бактеріологічні показники | 4,0 | 4,7 |
| 5. | водопровідні мережі: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 7,5 | 9,1 |
|  | бактеріологічні показники | 4,4 | 4,7 |
| 6. | сільські системи водопостачення: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 6,3 | 19,9 |
|  | бактеріологічні показники | 8,2 | 6,8 |

У 2018 році якість питної води з систем централізованого водопостачання не відповідала встановленим нормативам у таких населених пунктах області:

| Категорія населеного пункту | За показниками |
| --- | --- |
| м. Чернігів, смт. Мала Дівиця | Мікробіологічні, органолептичні, жорсткість, залізо, марганець, фториди |
| смт.: Линовиця, Олишівка; 3 села Корюківський, 1 село Куликівський, 1 село Н.-Сіверський, 1 село Носівський, 2 села Прилуцький, 2 села Ріпкинський, 4 села Талалаївський р-ни | Мікробіологічні, органолептичні, залізо |
| смт Холми, 5 сіл Варвинський, 1село Ічнянський, 2 села Корюківський, 5 сіл Сосницький | Мікробіологічні, органолептичні |
| м. Прилуки, смт: Куликівка, Лосинівка, Ладан, 1 село Чернігівський р-н | Мікробіологічні, фториди |
| м. Корюківка, смт: Дмитрівка, Варва, Понорниця, Макошино, Сосниця, 6 сіл Корюківській, 4 села Куликівський, 2 села Менський, 6 сіл Прилуцький, 2 села Ріпкинський, 1 село Сновський, 1 село Чернігівський р-ни | Мікробіологічні |
| мм. Остер, Семенівка, смт: Козелець, Талалаївка, Михайло-Коцюбинське, Седнів; 5 сіл Борзнянський, 1 село Козелецький, 1 село Куликівський, 1 село Ніжинський, 2 села Прилуцький, 1 село Сновський, 1 село Срібнянський, 6 сіл Талалаївка, 11 сіл Чернігівський р-ни | Залізо |
| 5 сіл Ічнянський, 2 села Н.-Сіверський, 2 села Талаївський р-ни | Жорсткість, нітрати, амоній |

Охорона природних водойм

Таблиця 3

| Найменування показника | 2017 р. | 2018 р. |
| --- | --- | --- |
| Скинуто стічних вод в поверхневі водойми, млн. м3 /рік |  |  |
| всього | 71,6 | 95,52 |
| нормативно чистих без очищення | 51,01 | 75,96 |
| нормативно очищених | 6,65 | 3,996 |
| недостатньо очищених | 13,94 | 15,57 |
| неочищених | - | - |
| в т.ч. комунальними підприємствами, млн. м3 /рік |  |  |
| всього | 19,66 | 18,92 |
| нормативно чистих без очищення | - | - |
| нормативно очищених | 5,726 | 3,35 |
| недостатньо очищених | 13,94 | 15,57 |

Таблиця 4

| № | Проби води, які не відповідали встановленим нормативам, % | 2017 р. | 2018 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водойми І-ї категорії: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 21 | 7 |
|  | бактеріологічні показники | 6 | 14 |
| 2. | Водойми ІІ-ї категорії: |  |  |
|  | санітарно-хімічні показники | 83 | 99 |
|  | бактеріологічні показники | 32 | 32 |

Загальний стан водопровідно-каналізаційного господарства,

заходи з його реформування та розвитку

За результатами діяльності підприємств ВКГ за 2018 рік сума прибутків зменшилась на 32,6 % і становила 31,7 млн. грн. (за 2017 рік – 47,0 млн. грн.). Сума збитків при цьому збільшилась на 16,7 % і становила 2,1 млн. грн. (за 2017 рік – 1,8 млн. грн.).

Загальна сума дебіторської заборгованості підприємств ВКГ порівняно з показниками 2017 року зменшилася на 6,5 млн. грн. (або на 12,6 %) і на 01.01.2019 року становила –                         45,2 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги станом на 01.01.2019 року становила 39,4 млн. грн. Найбільша питома вага в структурі дебіторської заборгованості за послуги – це борги населення – 73,6 % (29,0 млн. грн.). Борги по субсидіях – 16,5 % (6,5 млн. грн.).

Загальна сума кредиторської заборгованості підприємств у порівнянні з показниками 2017 року зменшилась на 9,4 % і на 01.01.2019 року становила 68,8 млн. грн.

Упродовж 2018 року на розвиток систем водопостачання та водовідведення було використано 49,7 млн. грн.